## Phụ lục 1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | Phụ lục 1
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm Thông báo số 901/TB-BVNĐ2 ngày 09 tháng 5 năm 2022)
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT
1 | Bông mỡ cuộn 0,1m x 2m | Cuộn
2 | Bông viên 500gr | Gói
3 | Bông y tế 1 kg không thấm nước | Cuộn
4 | Bông y tế 1 kg thấm nước | Cuộn
5 | Bông băng mắt tiệt trùng 5cm x 7cm | Miếng
6 | Gạc tẩm cồn | Miếng
7 | Dung dịch khử trùng dụng cụ ORTHO-PHTHALADEHYDE 0.55%, pH 7.2 - 7.8, không gây ăn mòn | Can
8 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật Chlorhexidine Digluconate 4% | Chai
9 | Dung dịch rửa tay thủ thuật Chlorhexidine Gluconate 2% | Chai
10 | Dung dịch rửa tay thường quy | Chai
11 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh, có chất dưỡng ẩm, dạng gel | Chai
12 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt, chứa hydrogen peroxide 3% | Can
13 | Dung dịch sát khuẩn phun sương có ion Bạc | Can
14 | Bột hòa tan tẩy rửa dụng cụ chứa enzyme protease và 2.75% Didecyl dimethylammnonium chloride | Thùng
15 | Cloramin B | Kg
16 | Dung dịch phun khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí, tương thích với các chất liệu bề mặt | Can
17 | Dung dịch làm sạch, làm ẩm và phòng ngừa nhiễm khuẩn vết thương | Chai
18 | Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa đa enzyme | Chai
19 | Dung dịch tẩy khuẩn máy chạy thận nhân tạo CITRIC ACID 50% | Can
20 | Hóa chất rửa/bảo quản quả lọc thận | Can
21 | Dung dịch tẩy rửa sinh học đa enzyme | Chai
22 | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ y tế | Chai
23 | Băng bột bó thạch cao nguyên chất 10cm x 2.7m | Cuộn
24 | Băng bột bó thạch cao nguyên chất 15cm x 2.7m | Cuộn
25 | Băng bột bó thạch cao nguyên chất 7.5cm x 2.7m | Cuộn
26 | Băng keo giấy 2.5x5m | Cuộn
27 | Băng thun y tế 10cm x 4.5m | Cuộn
28 | Băng thun y tế 7.5cm x 4.5m | Cuộn
29 | Băng thun có keo 8cm x 4.5m | Cuộn
30 | Băng thun jersey | Cuộn
31 | Gạc thấm hút chất liệu polyurethane, kích thước 10cm x 10cm | Cái
32 | Gạc thấm hút chất liệu polyurethane, kích thước 10cm x 10cm x 0,3cm | Miếng
33 | Gạc thấm hút chất liệu polyurethane, kích thước 5cm x 10cm x 0,2cm | Miếng
34 | Băng dính cá nhân y tế | Miếng
35 | Băng cuộn 7cm x 2.5m | Cuộn
36 | Băng dính co giãn 10cm x 10m | Cuộn
37 | Băng dính trong suốt vô trùng dùng trong phẫu thuật 10cm x 12cm | Miếng
38 | Băng dính trong suốt vô trùng dùng trong phẫu thuật 6cm x 7cm | Miếng
39 | Băng keo lụa 2.5cm x 5m | Cuộn
40 | Băng thun tự dính | Cuộn
41 | Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử 10cm x 10cm | Miếng
42 | Gạc dẫn lưu các cỡ 0.75cm x 100cm/200cm x 4 lớp | Miếng
43 | Gạc ép sọ não cản quang các cỡ | Miếng
44 | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Mét
45 | Meche phẫu thuật 2 x 30cm x 6 lớp, cản quang vô trùng | Miếng
46 | Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp, cản quang vô trùng | Miếng
47 | Gạc phẫu thuật 5 x 5cm x 8 lớp, không vô trùng | Miếng
48 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp, không vô trùng | Cái
49 | Gạc phẫu thuật ổ bụng cản quang vô trùng 10 cm x 40 cm x 6 lớp | Miếng
50 | Gạc phẫu thuật ổ bụng cản quang vô trùng 30 cm x 40 cm x 8 lớp | Miếng
51 | Gạc phẫu thuật 5 x 5cm x 8 lớp, vô trùng | Miếng
52 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng băng các vết thương, vết mổ 100 mm x 70 mm | Miếng
53 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng băng các vết thương, vết mổ 150 mm x 90 mm | Miếng
54 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng băng các vết thương, vết mổ 200 mm x 90 mm | Miếng
55 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng băng các vết thương, vết mổ 53mm x 70mm | Miếng
56 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng băng các vết thương, vết mổ 60mm x 70mm | Miếng
57 | Gạc lưới Polyester, Hydrocolloid và Vaseline 10cm x 10cm | Miếng
58 | Gạc lưới Lipido - Colloid, lưới Polyester, có ion bạc, co dãn, không dính vết thương, kích thước 5cm x 5cm | Miếng
59 | Gạc lưới Lipido - Colloid, lưới Polyester, có ion bạc, co dãn, không dính vết thương, kích thước 10cm x12cm | Miếng
60 | Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử có bạc, cấu tạo từ sợi Poly acrylate, kích thước 10cm x 10cm | Miếng
61 | Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử có bạc, cấu tạo từ sợi Poly acrylate. Kích thước 15cm x 20cm | Miếng
62 | Gạc chứ màng lưới polyester tẩm chất béo, hydrocolloid và sulphadiazine bạc. Cỡ 10x12cm | Miếng
63 | Miếng xốp chống loét tỳ đè, cỡ 20x20cm | Miếng
64 | Gạc vaseline các cỡ | Miếng
65 | Dung dịch bôi phòng ngừa hăm da | Chai
66 | Keo dán da thành phần 2-Octyl Cyanoacrylate, ống 0,5 ml | Ống
67 | Vật liệu cầm máu tự tiêu bằng cellulose oxy hóa tái tổ hợp 10 x 20 cm | Miếng
68 | Miếng cầm máu tự tiêu thành phần cellulose tái sinh oxy hóa 2.5cm x 5.1cm | Miếng
69 | Vật liệu cầm máu mũi | Miếng
70 | Màng mổ trước phẫu thuật có iod | Miếng
71 | Vật liệu cầm máu tự tiêu bằng gelatin tiệt trùng, kích thước 1x 5 x 7cm | Miếng
72 | Sáp xương cầm máu 2.5g | Can
73 | Bơm thức ăn 50ml cho người bệnh, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy | Cái
74 | Bơm tiêm 1ml vô trùng, cỡ kim 26Gx1/2'' | Cái
75 | Bơm tiêm 3ml vô trùng cỡ kim 23G, 25G | Cái
76 | Bơm tiêm 5ml vô trùng, cỡ kim 23G, 25G | Cái
77 | Bơm tiêm 10ml vô trùng, cỡ kim 23G; 25G | Cái
78 | Bơm tiêm 20ml vô trùng, cỡ kim 23G; 25G | Cái
79 | Bơm tiêm 50ml vô trùng | Cái
80 | Bơm tiêm 20ml, kim 23G có khóa | Cái
81 | Bơm tiêm 50ml, kim 23G có khóa | Cái
82 | Bơm tiêm cho máy bơm tiêm tự động 20ml tương thích với máy bơm tiêm tự động Terumo | Cái
83 | Bơm tiêm cho máy bơm tiêm tự động 50ml tương thích với máy bơm tiêm tự động Terumo | Cái
84 | Bơm tiêm insulin 100UI, kim 30G x 5/16" (8mm) | Cái
85 | Bơm tiêm khí máu động mạch 1ml tráng sẵn Lithium heparin, có nắp đậy đuổi khí, loại tự động hút máu, kim 25G/23G | Cái
86 | Bơm tiêm khí máu động mạch 1ml tráng sẵn Lithium heparin, có nắp đậy đuổi khí, loại không có kim | Cái
87 | Bơm tiêm dùng bơm thuốc cản quang loại 150 ml | Bộ
88 | Bơm tiêm dùng bơm thuốc cản quang loại 200 ml | Bộ
89 | Que thử đường huyết | Cái
90 | Kim cánh bướm các cỡ | Cái
91 | Kim chích máu đầu ngón tay | Cái
92 | Bộ tiêm chích FAV, tiệt trùng | Bộ
93 | Kim chạy thận đầu tù | Cây
94 | Kim sinh thiết lõi tự động tích hợp với súng Magnum | Cây
95 | Kim dùng cho buồng tiêm dưới da G20-G22/15MM | Cây
96 | Kim thử đường huyết | Cái
97 | Kim chạy thận nhân tạo cánh xoay 17G | Cây
98 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa sổ chích thuốc 18G, 20G, 22G | Cái
99 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, không cửa sổ chích thuốc các cỡ | Cái
100 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, không cửa sổ chích thuốc 16G | Cái
101 | Kim luồn tĩnh mạch không có cánh, không cửa sổ chích thuốc cỡ 14G-20G | Cái
102 | Kim luồn tĩnh mạch không có cánh, không cửa sổ chích thuốc, cỡ 22G, 24G | Cái
103 | Kim ống | Cái
104 | Kim rửa tai | Cái
105 | Kim nha, các cỡ | Cái
106 | Kim tiêm dưới da dùng một lần các cỡ | Cái
107 | Nút chặn kim luồn có cổng chích thuốc | Cái
108 | Kim chọc tủy xương dùng 1 lần | Cái
109 | Kim chọc hút dịch não tủy các cỡ | Cái
110 | Kim điện cơ đồng tâm dùng một lần, các cỡ | Cái
111 | Bộ kim EndoneedleNeo dùng trong nội soi điều trị thoát vị bẹn | Cái
112 | Kim sinh thiết mô mềm cỡ kim 14G, 16G, 18G, 20G | Cái
113 | Kim chọc tủy xương dùng 1 lần | Cái
114 | Dây truyền dịch 20 giọt không có chất DEHP, Kim 23Gx1', 21G x 1 1/2', 22G x 1 1/4' | Cái
115 | Dây truyền dịch an toàn | Cái
116 | Bộ dây truyền dịch không màng lọc | Bộ
117 | Dây truyền dịch sơ sinh có bầu 150ml, 60 giọt có kiểm soát, không có DEHP | Cái
118 | Dây truyền dịch 60 giọt có kiểm soát, không có DEHP | Sợi
119 | Dây truyền dịch áp lực tương thích máy truyền dịch Terumo LM700 | Sợi
120 | Dây truyền máu truyền bằng trọng lực | Cái
121 | Bộ lọc bạch cầu dùng cho truyền tiểu cầu | Cái
122 | Bộ dây lọc thận | Bộ
123 | Dây nối cho máy bơm tiêm tự động 150cm. Không chứa chất DEHP có thể tích tồn lưu nhỏ | Cái
124 | Dây nối cho máy bơm tiêm tự động 15cm không chứa chất DEHP có thể tích tồn lưu nhỏ | Cái
125 | Dây nối cho máy bơm tiêm tự động 75cm không chứa chất DEHP, có thể tích tồn lưu nhỏ | Cái
126 | Dây nối cho máy bơm tiêm tự động không chứa chất DEHP có thể tích tồn lưu nhỏ, dây cứng, dài 150 cm | Cái
127 | Khóa 3 ngã | Cái
128 | Khóa 3 ngã có dây 25cm | Cái
129 | Găng tay khám có bột các cỡ | Đôi
130 | Găng tay khám không bột các cỡ | Đôi
131 | Găng tay tiệt trùng chuyên dùng cho phẫu thuật các cỡ | Đôi
132 | Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật các cỡ, đóng gói riêng 1 chiếc | Chiếc
133 | Găng tay sản khoa, chưa tiệt trùng | Cái
134 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng không bột dùng trong phẫu thuật tim | Đôi
135 | Dây cho ăn có nắp các cỡ | Cái
136 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mm x 200m | Cuộn
137 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m | Cuộn
138 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m | Cuộn
139 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn 100mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn
140 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn 150mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn
141 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn 200mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn
142 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn 250mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn
143 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn 350mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn
144 | Túi ép phồng bao gói tiệt trùng 200mm x 100m | Cái
145 | Túi ép phồng bao gói tiệt trùng 350mm x 100m | Cuộn
146 | Túi Plastic vô trùng 60 x 65cm | Cái
147 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 50mm x 200m | Cuộn
148 | Bình chứa dịch vật liệu polycarbonate dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm | Cái
149 | Túi đựng dịch xả 15L | Cái
150 | Túi chứa nước tiểu 2000ml có dây treo | Túi
151 | Túi đo nước tiểu theo giờ có lỗ lấy mẫu nước tiểu không cần dùng kim | Cái
152 | Túi máu đơn 250ml có chất CPDA-1 và có kẹp đầu dây | Túi
153 | Lọ lấy mẫu đàm các cỡ | Cái
154 | Lọ đựng phân không có chất bảo quản 50ml có nắp đậy | Lọ
155 | Lọ đựng nước tiểu tiệt trùng 50ml | Lọ
156 | Lọ đựng mẫu nước tiểu không vô trùng 55ml | Lọ
157 | Ống nghiệm lấy mẫu PP/PS 7ml, không nắp | Cái
158 | Ống nghiệm chứa chất kháng đông Heparin và NaF | Ống
159 | Ống nghiệm 1ml chứa Natri Citrate 3.8% | Ống
160 | Ống nghiệm có que quấn gòn vô trùng để lấy bệnh phẩm | Cái
161 | Ống nghiệm EDTA K2 1ml nắp cao su xanh dương | Ống
162 | Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp cao su xanh dương | Ống
163 | Ống nghiệm EDTA K3 0.5 ml nắp xoắn vặn màu trắng | Ống
164 | Ống nghiệm Heparin lithium 1ml nắp đen | Ống
165 | Ống nghiệm nhỏ PP có nhãn có nắp 5ml nhựa trong | Ống
166 | Ống nghiệm ly tâm nhanh có hạt | Cái
167 | Băng đựng hóa chất Sterrad 100S cassettes | Băng
168 | Túi hậu môn nhân tạo trẻ em | Túi
169 | Ống mở khí quản 1 nòng cho trẻ em các cỡ | Cái
170 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng chèn các cỡ | Cái
171 | Ống nội khí quản có bóng / không bóng các cỡ | Cái
172 | Ống nội khí quản có bóng chèn có ống hút dịch trên bóng các cỡ | Cái
173 | Ống nội khí quản cong | Cái
174 | Cây thông nòng đặt nội khí quản khó trẻ em, sơ sinh | Cái
175 | Bộ dây thở 2 bẫy nước trẻ em, dùng 1 lần | Bộ
176 | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh | Cái
177 | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | Cái
178 | Ống thông tiểu (Foley catheter) 2 nhánh có phủ silicon 12F đến 30F, bóng 30ml | Cái
179 | Ống thông tiểu tiệt trùng 2 nhánh, số 6, 8, 10 | Cái
180 | Ống thông tiểu foley 100% silicon, 2 nhánh sử dụng dài ngày 6F đến 8F | Cái
181 | Ống thông hỗng tràng silicon các cỡ | Cái
182 | Ống thông dạ dày các cỡ | Cái
183 | Ống thông hậu môn các cỡ | Cái
184 | Bình dẫn lưu kín 450ml | Cái
185 | Binh dẫn lưu vết mổ kín silicone dung tích 100ml | Bộ
186 | Bình dẫn lưu kín 50 ml sau phẫu thuật cho trẻ em | Cái
187 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy thắt lưng ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy | Bộ
188 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có thang đo áp lực dòng chảy | Bộ
189 | Ống dẫn lưu vết mổ silicon các cỡ | Cái
190 | Ống dẫn lưu lồng ngực không trocar có cản quang bọc silicon | Cái
191 | Ống dẫn lưu lồng ngực trẻ em Trocar Drain cỡ 12Fr, 14Fr, 16Fr | Cái
192 | Ống dẫn lưu lồng ngực trẻ em Trocar Drain cỡ 8Fr, 10Fr | Cái
193 | Dây hút dịch các cỡ | Cái
194 | Bộ hút đàm kín 1 cổng vô trùng sử dụng 72 giờ các cỡ 6F-16F | Cái
195 | Bộ hút đàm kín 1 cổng vô trùng sử dụng 72 giờ các cỡ 6F-16F, có co nối chữ Y | Cái
196 | Bộ phận chuyển tiếp kết nối giữa catheter và túi dịch lọc trong thẩm phân phúc mạc | Cái
197 | Đầu nối thẳng Male/Male | Cái
198 | Ống nối thẳng không khóa 1/4 - Male LL | Cái
199 | Bộ dây chạy máy tim phổi nhân tạo cho trẻ hạng cân 2 - 5 kg | Bộ
200 | Bộ dây dẫn chạy máy tim phổi nhân tạo cho trẻ các hạng cân 6 đến 30 kg | Bộ
201 | Catheter tĩnh mạch ngoại biên 16G x 42cm | Cái
202 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nhánh 6F, 20cm | Cái
203 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng với kỹ thuật đặt catheter bằng phương pháp Seldinger | Cái
204 | Catheter tĩnh mạch trung ương dành cho trẻ em, loại 1 nòng 3F | Cái
205 | Catheter tĩnh mạch trung ương dành cho trẻ em, loại 2 nòng 4F | Cái
206 | Catheter tĩnh mạch trung ương dành cho trẻ em, loại 2 nòng 5F | Bộ
207 | Catheter tĩnh mạch trung ương dành cho trẻ em 4,5F dài 6cm, loại 3 nòng | Bộ
208 | Catheter tĩnh mạch trung tâm đặt từ ngoại biên cho trẻ sơ sinh các cỡ 1Fr (28G), 2Fr (24G) | Cái
209 | Ống thông (Catheter) động mạch trẻ em cỡ kim 20G. Chất liệu polyurethane dài 4cm | Cái
210 | Ống thông (Catheter) động mạch trẻ em cỡ kim 22G. Chất liệu polyurethane dài 4cm | Cái
211 | Ống thông tĩnh mạch rốn 4F, 5F | Cái
212 | Ống thông (Catheter) trong chạy thận nhân tạo, loại 1 nòng các cỡ 8F - 12F, chiều dài 10cm, 15cm | Cái
213 | Ống thông (Catheter) trong chạy thận nhân tạo, loại 2 nòng | Cái
214 | Ống thông hai nòng có bóng | Cái
215 | Ống thông dẫn đường (Guiding catheter / Sheath) can thiệp mạch máu, loại IM, JR các cỡ | Cái
216 | Ống thông dẫn đường (Guiding Catheter/Sheath) trong nong mạch vành | Cái
217 | Ống thông dẫn đường loại dài (guiding catheter / sheath) hỗ trợ đưa dụng cụ vào lòng mạch các cỡ | Cái
218 | Ống thông can thiệp đầu mềm đường kính 6F | Cái
219 | Ống thông can thiệp đầu mềm đường kính 4.2F | Cái
220 | Vi ống thông nối dài thân ống xoắn các cỡ các cỡ | Cái
221 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp tổn thương ngoằn ngoèo | Cái
222 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch vành chuyên sâu các cỡ, đường kính 0.14 inch | Cái
223 | Ống thông can thiệp siêu nhỏ các cỡ. Chiều dài khả dụng 135, 150cm | Cái
224 | Vi ống thông siêu nhỏ mềm các cỡ, đường kính từ 1.9Fr-3.0Fr | Cái
225 | Vi ống thông (micro-catheter) trong can thiệp mạch máu não, đầu mềm dài 15 cm | Cái
226 | Vi ống thông (micro-catheter) trong can thiệp mạch máu não, đường kính nhỏ 1mm | Cái
227 | Nắp đậy có luer lock cho túi dịch lọc trong thẩm phân phúc mạc | Cái
228 | Dây nâng mô silicone, dài 75 cm, rộng 2,5mm, màu xanh | Tép
229 | Dây nâng mô silicone, dài 45 cm, rộng 1,5mm, màu đỏ | Tép
230 | Dây nâng mô silicone, 2 sợi dài 45 cm, rộng 1,5mm, màu vàng | Tép
231 | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi 2/0, không kim, 13 sợi, dài 60cm | Tép
232 | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi 3/0, không kim, 13 sợi, dài 60cm | Tép
233 | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 4/0, không kim, 12 sợi x 75 cm | Tép
234 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester, gồm 16 bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm, bao phủ bằng polybutylate số 3/0 dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt, dài 17mm 1/2 vòng tròn. | Tép
235 | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi bện USP 0, kim tròn đầu tròn 26mm 1/2C, chỉ dài 75cm. | Tép
236 | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi bện USP 2/0, kim tròn đầu tròn 26mm 1/2C, chỉ dài 75cm. | Tép
237 | Chỉ silk không tan tự nhiên. Cỡ chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm. | Tép
238 | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi bện USP 4/0, kim tròn đầu tròn 26mm 1/2C, chỉ dài 75cm. | Cái
239 | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi bện USP 6/0, kim tam giác 13mm 1/2C, chỉ dài 75cm. | Tép
240 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn DS 30mm. | Tép
241 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn DS 24mm. | Tép
242 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn DS 19mm. | Tép
243 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 4/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn, chiều dài thân kim 16mm. | Tép
244 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 5/0, dài 45cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn, chiều dài thân kim 12mm. | Tép
245 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 6/0, dài 45cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn, chiều dài thân kim 12mm. | Tép
246 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6&66 số 9/0 dài 13cm, 1 kim tròn đầu tròn khâu mạch máu dài 5.1mm 3/8 vòng tròn | Tép
247 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 0 dài 100cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 31mm 1/2 vòng tròn. | Tép
248 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn, dài 31 mm, 1/2 vòng tròn. | Tép
249 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol. Sợi chỉ số 3-0, dài 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn | Tép
250 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol. Số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, dài 22mm, kim cong 1/2 vòng tròn | Tép
251 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol. Sợi chỉ số 5-0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 13mm, kim cong 1/2 vòng tròn | Tép
252 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol. Sợi chỉ số 6-0, dài 75cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 9mm, kim cong 3/8 vòng tròn | Tép
253 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol. Sợi chỉ số 7-0, dài 60cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 8mm, kim cong 3/8 vòng tròn | Tép
254 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol. Sợi chỉ số 8-0, dài 60cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài 8mm, kim cong 3/8 vòng tròn | Tép
255 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu tròn, dài 31 mm 1/2 vòng tròn. | Tép
256 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tiêu trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, số 2/0, dài 152cm, kim tròn đầu nhọn dài 65mm, cong 1/2 vòng tròn | Tép
257 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn triclosan số 2/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn, dài 26 mm 1/2 vòng tròn. | Tép
258 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn triclosan số 3/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn, dài 26 mm 1/2 vòng tròn. | Tép
259 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn triclosan số 4/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn, dài 22 mm 1/2 vòng tròn. | Tép
260 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn triclosan số 5/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn, dài 17 mm 1/2 vòng tròn | Tép
261 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 6/0, chỉ dài 70 cm, kim tròn 1/2 vòng tròn, 13mm | Tép
262 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu tam giác, dài 16mm 3/8 vòng tròn | Tép
263 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 5/0 dài 45cm, 1 kim tam giác ngược, dài 11mm 3/8 vòng tròn | Tép
264 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 vòng tròn | Tép
265 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene). Cỡ chỉ USP 3/0; Kim tam giác, 3/8 C, 19 mm; Sợi dài 70 cm | Tép
266 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene). Cỡ chỉ USP 4/0; Kim tam giác, 3/8 C, 19 mm; Sợi dài 45 cm | Tép
267 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene). Cỡ chỉ USP 5/0; Kim hình thang, 3/8 C, 13 mm; Sợi dài 45 cm | Tép
268 | Đầu dao 36 kHz cỡ chuẩn, cong, kéo dài, dùng 1 lần cho phẫu thuật thần kinh | Cái
269 | Lưỡi dao mổ màng não | Cái
270 | Clip cầm máu Polymer các cỡ | Cái
271 | Băng đạn nội soi các cỡ: 30mm, 45mm dùng cho mô mỏng và mô mạch máu | Cái
272 | Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần | Cái
273 | Tay dao cắt đốt dùng một lần | Cái
274 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ, cấu tạo bởi 3 lớp film | Cái
275 | Ghim khâu da cỡ rộng dùng để đóng da | Cái
276 | Bộ lọc chống nhiễm khuẩn dùng cho máy Cusa mã : C0005 | Cái
277 | Đầu mũi dao 23kHz cỡ lớn | Cái
278 | Bộ dây bơm tiệt trùng cho tay dao 23khz | Bộ
279 | Bộ dây bơm tiệt trùng cho tay dao 36khz | Bộ
280 | Tay dao mổ nội soi dài 36cm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô | Cái
281 | Tay dao mổ hở dài 9cm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô | Cái
282 | Miếng vá tim kích cỡ 4x6cm | Miếng
283 | Mạch máu ghép nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim mạch nhi khoa; Đường kính trong 4 mm, dài 10 cm | Cái
284 | Mạch máu ghép nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim mạch nhi khoa; Đường kính trong 4 mm, dài 50 cm | Cái
285 | Mạch máu ghép nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim mạch nhi khoa; Đường kính trong 4 mm, dài 70 cm | Cái
286 | Mạch máu ghép nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim mạch nhi khoa; Đường kính trong 5 mm, dài 10 cm | Cái
287 | Mạch máu ghép nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim mạch nhi khoa; Đường kính trong 5 mm, dài 40 cm | Cái
288 | Mạch máu ghép nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim mạch nhi khoa; Đường kính trong 5 mm, dài 70 cm | Cái
289 | Van tim sinh học động mạch phổi có vòng hỗ trợ size 12, 14, 16, 18, 20, 22 | Cái
290 | Ống nối động mạch phổi có sẵn van sinh học, kích cỡ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 mm | Cái
291 | Giá đỡ động mạch và mạch máu chất liệu hợp kim Cobalt-Chrom, khung kim loại có phủ Silicon Carbide vô định hình | Cái
292 | Giá đỡ động mạch và mạch máu chất liệu hợp kim Cobalt-Chrom, khung kim loại trần có bề mặt xốp (porous) | Cái
293 | Giá đỡ động mạch và mạch máu phủ lớp sinh hóa Titan | Cái
294 | Stent động mạch và mạch máu phủ thuốc, lớp phủ Sirolimus, Polymer PLA và Shellac phân hủy sinh học | Cái
295 | Stent sinh học phủ thuốc kép cấu tạo Sirolimus trên nền polymer sinh học ngoài stent | Cái
296 | Giá đỡ mạch vành chất liệu CoCr công nghệ MSM, phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu | Cái
297 | Giá đỡ động mạch thận, chất liệu hợp kim Cobalt-Chrom | Cái
298 | Gíá đỡ hẹp eo động mạch chủ, động mạch thận, động mạch cảnh được phủ bọc 2 mặt trong - ngoài của stent có gắn bóng sẵn | Cái
299 | Stent loại có lớp phủ graft, dùng cho can thiệp động mạch chủ | Cái
300 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên có lớp màng bọc graft | Cái
301 | Giá đỡ động mạch chậu chất liệu thép không gỉ, khung kim loại trần | Cái
302 | Xương nhân tạo 15% Hydroxyapatite 85% beta-Tricalcium Phosphal loại 10cc | Cái
303 | Màng vá khuyết sọ tự tiêu 100 mm x 100 mm | Cái
304 | Miếng vá sọ titan 131mm x 235mm, dày 1 mm | Cái
305 | Miếng vá sọ titan 145mm x 145mm, dày 1 mm | Cái
306 | Lưới vá sọ tự tiêu 126 x 126 mm, dày: 0.6mm | Cái
307 | Miếng vá sọ titan 100mm x 120mm, dày 1mm | Cái
308 | Keo sinh học chống trào ngược bàng quang - niệu quản 1 ml keo/bộ đi kèm dụng cụ, dung môi hoặc các thành phần khác phù hợp | Bộ
309 | Keo sinh học vá mạch máu 05 ml keo/bộ đi kèm dụng cụ, dung môi hoặc các thành phần khác phù hợp | Hộp
310 | Keo dán sinh học 2 thành phần PEG 2ml | Hộp
311 | Keo cầm máu hỗn hợp Gelatin, Thrombin CaCl2 | Hộp
312 | Bộ dây dẫn truyền dịch liệt tim có bộ trao đổi nhiệt | Bộ
313 | Bộ dụng cụ mở đường bao gồm sheath có van chống trào máu, mini plastic guide wire | Cái
314 | Bóng đo kích thước lỗ thông liên nhĩ. Tương thích với dây dẫn 0.035 inch. | Cái
315 | Bóng nong động mạch thận tương thích guidewire 0,018 inch, 0,035 inch các cỡ | Cái
316 | Bóng nong mạch vành, chịu áp lực thường 6 atm các cỡ | Cái
317 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, 12 atm các cỡ | Cái
318 | Bóng nong động mạch và mạch máu, đường kính từ 1.25 - 4.00mm | Cái
319 | Bóng nong van động mạch chủ trẻ em, đường kính từ 5-35mm | Cái
320 | Ống thông mang bóng nong động mạch phổi | Cái
321 | Bóng nong xoắn kép động mạch và mạch máu loại áp lực thường các cỡ | Cái
322 | Bóng tắc mạch không dây, tương thích với ống thông can thiệp có đường kính từ 6F - 8F | Lọ
323 | Bóng trong thủ thuật Rashkind vách liên nhĩ (Balloon Atrial Septostomy - BAS) đường kính 13.5mm | Cái
324 | Bóng nong động mạch và mạch máu OTW 0.035 inch, chất liệu proprietary polyamide, dài 20-200mm, đường kính 4-12mm, dùng được với sheath 5-7F | Cái
325 | Bóng nong mạch máu chất liệu Modified Polyamide, luer trong suốt, các cỡ | Cái
326 | Ống thông chụp mạch máu não 4F - 5F | Cái
327 | Ống thông chẩn đoán mạch vành, các loại MP, IM, Pigtail, MP, JL, JR dài 100/ 125cm, cỡ 4F, 5F | Cái
328 | Ống thông chụp buồng tim, loại angled pigtail các cỡ | Cái
329 | Ống thông chụp buồng tim, loại đa năng (multipurpose) các cỡ | Cái
330 | Ống thông màng phổi Glocic, kích cỡ 14F-36F, có co nối đi kèm | Cái
331 | Vòng van hai lá các cỡ | Cái
332 | Ống dẫn lưu lồng ngực thân phủ silicon, không trocar, có co nối đi kèm, các số 16, 20, 24, 28, 32 | Cái
333 | Bộ dụng cụ thả dù đóng lỗ thông liên nhĩ (ASD) cỡ 7F - 14F | Bộ
334 | Bộ dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ | Bộ
335 | Bộ dụng cụ thả dù có valve vặn cầm máu, các cỡ | Bộ
336 | Bộ dụng cụ thả dù đóng lỗ còn ống động mạch, Kích thước từ 6F và 9F | Bộ
337 | Bộ dụng cụ thả dù đóng lỗ thông liên nhĩ (ASD), kích thước từ 6F - 14F | Bộ
338 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Cái
339 | Bộ cảm biến đo thông số máu liên tục | Cái
340 | Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa | Cái
341 | Cannula động mạch trẻ em có lỗ thông các cỡ 10-16Fr, co nối 1/4 dài 22,9 cm | Cái
342 | Cannula động mạch đầu tà nhỏ và kéo dài, một tầng cỡ 18Fr | Cái
343 | Cannula tĩnh mạch đơn có mũi kim loại vuông góc các cỡ | Cái
344 | Cannula truyền dung dịch liệt tim xuôi dòng loại DLP Aortic root cannulae standard tip and standard introducer cỡ 4Fr | Cái
345 | Cannula truyền dung dịch liệt tim xuôi dòng loại DLP Aortic root cannulae standard tip and standard introducer cỡ 5Fr | Cái
346 | Cannula truyền dung dịch liệt tim xuôi dòng loại DLP Aortic root cannulae standard tip and standard introducer cỡ 7Fr | Cái
347 | Cannulae dẫn lưu tim trái, thân dẻo các cỡ 8F, 10F, 13F, 15F, 16F, 18F | Cái
348 | Cannulae tĩnh mạch có lò xo tăng cường, đầu gấp 90 độ, 10F - 12F | Cái
349 | Phổi nhân tạo cho các hạng cân dưới 10 kg | Bộ
350 | Phổi nhân tạo cho các hạng cân 10-15 kg | Bộ
351 | Lọc động mạch cho trẻ em, lỗ màng lọc 32 hoặc 37 micromet | Cái
352 | Phổi nhân tạo cho các hạng cân. Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene | Cái
353 | Cannula động mạch các cỡ dùng trong ECMO | Cái
354 | Cannula tĩnh mạch các cỡ dùng trong ECMO | Cái
355 | Bộ bơm bóng áp lực 30 atm kèm phụ kiện | Bộ
356 | Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao PVC chịu lực dòng chảy 1200psi | Cái
357 | Dây nối theo dõi áp lực máu, dài 72 inch | Cái
358 | Dây dẫn chẩn đoán, can thiệp mạch máu, đầu dây dạng chữ J các cỡ | Cái
359 | Dây dẫn chẩn đoán, can thiệp mạch máu loại thẳng hoặc cong, phủ polymer thân nước | Cái
360 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.018 inch | Cái
361 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch vành chuyên sâu các cỡ | Cái
362 | Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch vành tổng quát các cỡ | Cái
363 | Dây dẫn dùng can thiệp mạch máu (guide wire) chuyên dụng cho đặt dù điều trị tim bẩm sinh các số. Đường kính 0.035 inch, 0.038 inch | Cái
364 | Dây dẫn đường trong chẩn đoán tim mạch can thiệp đường kính 0.035 inch | Cái
365 | Dù đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA). Dạng lưới Nitinol. Kích cỡ (A/B): 5/4, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 14/12, 16/14 mm | Cái
366 | Dù đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA) các cỡ. Chất liệu: nitinol phủ nanoplatinum. | Cái
367 | Dù đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA), kích cỡ từ 4.25 - 16 mm | Cái
368 | Dù đóng lỗ thông liên nhĩ (ASD), kích cỡ từ 4-40mm | Cái
369 | Dù đóng lỗ thông liên nhĩ (ASD) các cỡ. Chất liệu: nitinol phủ nanoplatinum. | Cái
370 | Dù đóng lỗ thông liên nhĩ (ASD) các cỡ, kèm cáp thả dù được chỉ thị màu tương ứng kích cỡ dù. Kích cỡ 4 - 40mm | Cái
371 | Dây cáp cắt coils ID | Cái
372 | Dụng cụ lấy dị vật trong can thiệp nội mạch các loại | Cái
373 | Bột kim loại Tantale | Bộ
374 | Dây điện cực tạo nhịp nội tâm mạc | Cái
375 | Dây điện cực tạo nhịp tạm thời lưỡng cực không bóng các cỡ | Cái
376 | Dây điện cực tạo nhịp thượng tâm mạc đơn cực phủ steroid 35cm hay 50cm | Cái
377 | Dây dẫn máy tạo nhịp thượng tâm mạc lưỡng cực 35cm hay 50cm | Cái
378 | Máy tạo nhịp 02 buồng có đáp ứng | Cái
379 | Máy tạo nhịp 03 buồng có đáp ứng | Cái
380 | Bộ van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng loại đặc biệt có bộ điều chỉnh bằng nam châm bên ngoài | Bộ
381 | Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng áp lực cao, trung bình, thấp | Cái
382 | Dây dẫn đường (guide wire) siêu ái nước loại siêu nhỏ trong can thiệp nội mạch các cỡ | Cái
383 | Vòng xoắn kim loại gây bít phình mạch máu não, dạng 2D, 3D giúp tạo khung túi phình | Cái
384 | Phim dùng cho chụp X-Quang y tế 20x25cm | Tờ
385 | Phim dùng cho chụp X-Quang y tế 26x36cm | Tờ
386 | Phim dùng cho chụp X-Quang y tế 35x43cm | Tờ
387 | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc trẻ em | Cái
388 | Đầu nối ống thông vào bộ chuyển tiếp, chất liệu titan | Cái
389 | Ống thông (catheter) đầu cong đặt thẩm phân phúc mạc, 2 bóng chèn, chất liệu PTFE cỡ 15F x 63CM | Cái
390 | Ống thông (catheter) đặt thẩm phân phúc mạc, 2 bóng chèn, chất liệu PTFE cỡ 15F x 31cm | Cái
391 | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương diện tích bề mặt màng 0,15m2 | Bộ
392 | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương diện tích bề mặt màng 0,35m2 | Bộ
393 | Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục. Diện tích màng 1.5m2 | Cái
394 | Quả lọc than hoạt tính trong kỹ thuật hấp thụ phân tử liên tục | Quả
395 | Màng lọc máu chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 0.7 m² | Cái
396 | Màng lọc máu chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 0.9 m² | Cái
397 | Màng lọc máu chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 1.1 m² | Cái
398 | Màng lọc máu chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 1.3 m² | Cái
399 | Màng lọc máu chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 1.5 m² | Cái
400 | Màng lọc máu chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 0.5 m² | Cái
401 | Màng lọc máu diện tích 1,1m2. Chất liệu: sợi Polynephron | Cái
402 | Màng lọc máu diện tích 1,3m2. Chất liệu: sợi Polynephron | Cái
403 | Màng lọc máu diện tích 1,5m2. Chất liệu: sợi Polynephron | Cái
404 | Màng lọc máu diện tích 1,7m2. Chất liệu: sợi Polynephron | Cái
405 | Màng lọc diện tích 1,7m2 làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate | Cái
406 | Màng lọc máu chất liệu Poly Neprol, diện tích: 1.5 m² | Cái
407 | Màng lọc máu chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 1.9 m² | Cái
408 | Quả lọc máu có kèm dây kiểu modified/conventional dùng cho trẻ nhỏ. Diện tích bề mặt 0.25m2 | Quả
409 | Bộ quả lọc máu liên tục dùng trong điều trị thay thế thận liên tục (CRRT). Diện tích bề mặt hiệu lực 0,6m² | Bộ
410 | Bộ quả lọc máu liên tục dùng trong điều trị thay thế thận liên tục (CRRT). Diện tích bề mặt hiệu lực 1m² | Bộ
411 | Bộ quả lọc máu liên tục dùng trong điều trị thay thế thận liên tục (CRRT). Diện tích bề mặt hiệu lực: 0,2m². | Bộ
412 | Cung răng cố định liên hàm 13cm | Cái
413 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ lớn. Gồm: miếng xốp size L, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định. | Miếng
414 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ trung. Gồm: miếng xốp size M, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định. | Miếng
415 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng | Bộ
416 | Bộ Stent Pigtail có kim chọc dò dẫn lưu thận qua da size 8Fr, 10Fr dài 35-40cm | Bộ
417 | Bộ mở bàng quang qua da 100% silicon, các cỡ | Bộ
418 | Ống thông JJ đặt nong niệu quản dùng cho trẻ em có dây dẫn đường cỡ 3Fr-5Fr, dài 12-20cm | Cái
419 | Ống thông JJ đặt nong niệu quản dùng cho trẻ em không dây dẫn đường cỡ 3Fr-5Fr, dài 12-20cm | Cái
420 | Bóng kép nong sàn não thất III | Cái
421 | Thanh ngang. Vật liệu hợp kim titanium. Chiều dài từ 10-75mm | Cái
422 | Nẹp móc bản sống, cuống sống các cỡ | Cái
423 | Ống thông mở đường dài, đường kính ngoài nhỏ, đường kính trong lớn, phủ hydrophilic 20cm. | Cái
424 | Vi ống thông siêu nhỏ mềm cỡ 1.8F gắn bóng tách rời | Cái
425 | Lồng titan thay đốt sống, cỡ 13mm x 30mm | Cái
426 | Lồng titan thay đốt sống, cỡ 13mm x 70mm | Cái
427 | Nẹp giữ thanh nối ngang trong phẫu thuật xương các cỡ | Cái
428 | Mũi dao cắt xương cột sống | Cái
429 | Nẹp khóa bản rộng các cỡ (nẹp khóa xương đùi) | Cái
430 | Nẹp khóa đầu trên/dưới xương đùi/chày các cỡ | Cái
431 | Nẹp phẫu thuật xương chất liệu titan, loại thẳng 16 lỗ | Cái
432 | Nẹp phẫu thuật xương chất liệu titan, loại thằng, 4 lỗ đối xứng | Cái
433 | Thanh giằng (lồng) phẫu thuật xương đường kính 3,2 mm, chất liệu titan các cỡ | Cái
434 | Thanh giằng (lồng) phẫu thuật xương đường kính 5,5 mm, chất liệu titan, các cỡ | Cái
435 | Nẹp chẩm cổ uốn sẵn, 3.2mm x 200mm | Cái
436 | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | Cái
437 | Đinh Kirschner các cỡ | Cái
438 | Đinh rush đường kính các cỡ | Cái
439 | Đinh ELASTIC cho nhi các cỡ | Cái
440 | Vít chẩm cổ titan. Đường kính 4.0 và 4.5 mm | Cái
441 | Vít đa trục chỉnh vẹo cột sống lưng, ngực, các cỡ | Cái
442 | Vít đơn trục chỉnh vẹo cột sống lưng, ngực, các cỡ | Cái
443 | Vít khóa đường kính 5.0 mm dài các cỡ | Cái
444 | Vít khóa đường kính 7.5 mm dài các cỡ | Cái
445 | Vít khóa đường kính 6.5 mm dài các cỡ | Cái
446 | Vít ốc khóa trong dùng phẫu thuật xương | Cái
447 | Vít ốc khóa trong dùng phẫu thuật xương | Cái
448 | Vít phẫu thuật xương xốp/vỏ xương đa trục các cỡ | Cái
449 | Vít sọ não tự tiêu dài 4mm đến 7mm | Cái
450 | Vít tự tiêu 2.0 x7mm; tiệt trùng | Cái
451 | Vít vá sọ titan cỡ 1.5/2.0mm, dài 5mm | Cái
452 | Thanh nâng ngực các cỡ các loại | Cái
453 | Bộ lọc bạch cầu dùng cho truyền hồng cầu | Cái
454 | Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nội soi dài 45mm | Cái
455 | Dây garo | Cái
456 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ 12 mm x 55 m | Cuộn
457 | Buồng tiêm cấy dưới da cỡ 6F | Cái
458 | Buồng tiêm cấy dưới da cỡ 6,5F | Bộ
459 | Buồng tiêm cấy dưới da cỡ 8,5F | Cái
460 | Ciment trám răng | Lọ
461 | Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn 2 đường | Bộ
462 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường | Bộ
463 | Đầu nối đo huyết động xâm lấn | Cái
464 | Đè lưỡi nhựa tiệt trùng | Cái
465 | Đè lưỡi gỗ, tiệt trùng | Cái
466 | Điện cực đo điện thính giác thân não | Cái
467 | Điện cực tim dán theo dõi ECG cho trẻ em | Cái
468 | Kẹp (clamp) catheter trong thẩm phân phúc mạc khi thay bộ chuyển tiếp, màu trắng | Cái
469 | Kẹp dây túi dịch khi thay dịch trong thẩm phân phúc mạc, kẹp xanh | Cái
470 | Clip mạch máu 2 thì titan, loại nhỏ, kích thước 4x3.1mm | Cái
471 | Clip mạch máu 2 thì Titan loại trung bình, kích thước 6.2x4.9mm | Cái
472 | Bộ mask thở khí dung trẻ em có bầu phun đi kèm dây oxy mềm, dùng 1 lần | Cái
473 | Mặt nạ thở oxy có túi các cỡ | Cái
474 | Mặt nạ thở oxy đơn giản cho trẻ em | Bộ
475 | Phim lọc khí, lọc vi khuẩn, làm ẩm, làm ấm trong thông khí nhân tạo trẻ lớn | Cái
476 | Lọc khuẩn 2 chức năng dùng cho trẻ em | Cái
477 | Lọc khuẩn 2 chức năng dùng cho sơ sinh | Cái
478 | Lọc làm ấm, làm ẩm cho ống mở khí quản | Cái
479 | Dung dịch liệt tim túi 1000ml | Túi
480 | Airway các cỡ | Cái
481 | Áo phẫu thuật | Cái
482 | Bàn chải phẫu thuật | Cái
483 | Bao giày phẫu thuật | Đôi
484 | Bao tóc tiệt trùng - xếp | Cái
485 | Bình làm ẩm dùng cho máy thở 220ml | Cái
486 | Bộ khăn chụp mạch vành | Bộ
487 | Bộ khăn mổ tim hở cho trẻ em | Bộ
488 | Bộ khăn tổng quát | Bộ
489 | Bộ ống mẫu cho máy đo độ đông máu ACT PLUS, loại high-range | Hộp
490 | Giấy thử nhiệt độ nồi hấp | Tờ
491 | Khăn mổ nylon, 1.37 x 1.75m | Cái
492 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt | Gói
493 | Khẩu trang cột dây tiệt trùng | Cái
494 | Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh 3 giờ bằng hơi nước | Ống
495 | Chất tẩy rửa, khử khuẩn dụng cụ y tế. Chất tẩy rửa kiềm và enzyme | Can
496 | Chất trung hòa tính acid và tẩy rửa trong xử lí tự động dụng cụ và đồ thủy tinh | Can
497 | Bình khí 100% EO | Chai
498 | Chỉ thị hóa học EO | Que
499 | Chỉ thị sinh học EO | Ống
500 | Chỉ thị sinh học, ống có chứa 1 triệu bào tử Geobaccillus sterothermophillus có môi trường màu tím | Ống
501 | Dung dịch xử lý oxi hóa, gỉ sét trên dụng cụ inox | Chai
502 | Dung dịch xử lý các mảng bám Biofilm trên dụng cụ inox | Chai
503 | Dây đeo tay bệnh nhân các cỡ | Cái
504 | Miếng đệm bảo vệ mắt tránh tia UV | Cái
505 | Gel làm sạch vết thương chứa Betaine 0,1% và Polyhexanide (PHMB) 0,1% 30ml | Tube
506 | Hỗn hợp gel bạc làm mềm và sát khuẩn vết thương | Tuyp
507 | Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt trùng | Cái
508 | Gel bôi trơn dùng trong thăm khám, nội soi, vô trùng, tube 82g | Tube
509 | Dây nối kim luồn (2 nhánh có đầu nối có van an toàn không dùng kim tiêm) | Bộ
510 | Đầu nối kim luồn (có van an toàn không dùng kim tiêm) | Cái
511 | Step khí máu: Thẻ xét nghiệm gồm các thông số: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, SO2 | Thẻ
512 | Step khí máu: Thẻ xét nghiệm gồm các thông số: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, SO2, Lactate | Thẻ
513 | Step khí máu: Thẻ xét nghiệm bao gồm các thông số: Na, K, iCa, Glu (Glucose), pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, SO2, Hematocrit (Hct), Hemoglobin (Hgb) | Thẻ
514 | Thẻ xét nghiệm độ đông máu ACT | Thẻ
515 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO cho bệnh nhân trên 20kg có kèm dây dẫy | Bộ
516 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO cho bệnh nhân dưới 20kg không kèm dây | Bộ
517 | Bộ nong chèn dưới da ECMO các cỡ | Bộ
518 | Phổi nhân tạo dành cho trẻ em. Phổi nhân tạo bằng polyethylene terephthalate, mặt trong phủ hợp chất sinh học chống đông máu. | Cái
519 | Áo làm lạnh sơ sinh tương thích máy trao đổi thân nhiệt Criticol | Cái
520 | Áo làm lạnh trẻ em tương thích máy trao đổi thân nhiệt Criticol | Cái
521 | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ hở bụng, ngực. Công nghệ DST, kích thước 30cm | Cái
522 | Băng đạn dùng trong phẫu thuật mở hở bụng, ngực, công nghệ DST, kích thước 30cm | Cái
523 | Bao chụp đầu đèn X quang | Cái
524 | Bao dây camera | Cái
525 | Bao đếm gạc 25x80cm | Cái
526 | Bao trùm kính hiển vi 170cm x 250cm | Cái
527 | Bộ đo và đựng nước tiểu theo từng ml, có màng lọc khuẩn, điểm lấy mẫu nước tiểu không kim, 2 van 1 chiều | Cái
528 | Bộ dụng cụ gây tê ngoài màng cứng cỡ 18G | Bộ
529 | Bộ dụng cụ gây tê ngoài màng cứng cỡ 19G | Bộ
530 | Bộ khăn tổng quát | Bộ
531 | Bộ phận đầu khóa cảm biến áp lực, chuyển tín hiệu áp lực đến bộ phận cảm biến niệu dòng | Bộ
532 | Ống nối catheter đến bệnh nhân, dài 150 cm | Cái
533 | Ống bơm sử dụng với máy đo niệu động học, chiều dài 400cm | Cái
534 | Ống đo áp lực bàng quang | Cái
535 | Ống đo áp lực ổ bụng có bóng | Cái
536 | Bút đánh dấu da trong phòng thí nghiệm, đầu nhọn, màu xanh | Cây
537 | Bút đánh dấu phẫu thuật | Cây
538 | Chất gây tắc mạch dạng lỏng co-polymer EVOH | Cái
539 | Đai xương đòn từ 1 đến 9 | Cái
540 | Thanh dọc trẻ em, chiều dài 150-200-250 mm | Cái
541 | Đầu nối trẻ em các loại giúp nối hai thanh dọc song song, hướng trục | Cái
542 | Vít đa trục trẻ em. Đường kính 4.0-5.5mm | Cái
543 | Ốc khóa trong trẻ em các cỡ. Hình tròn, bên trong rỗng, hình ngôi sao lục giác | Cái
544 | Dây penrose | Cái
545 | Dụng cụ cắt bao quy đầu bằng công nghệ stapler | Cái
546 | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế có khía 200-1.000µl | Cái
547 | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế không khía 20-200µl 20-200µl | Cái
548 | Ông thông dẫn đường dài, loại đầu thẳng, đầu cong hỗ trợ đưa dụng cụ vào lòng mạch các cỡ | Cái
549 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não 7 khớp nối các cỡ, đường kính trong 0.017- 0.027 inch | Cái
550 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não phủ PTFE, đường kính trong 0.013-0.0165 inch | Cái
551 | Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh. Đường kính trong 0.013 inch | Cái
552 | Vi ống thông hút huyết khối mạch máu não đầu mềm, ngắn, tự đi theo mạch máu | Cái
553 | Vi ống thông siêu nhỏ mềm các cỡ, đường kính từ 1.9Fr - 3.0Fr | Cái
554 | Vi ống thông theo dòng chảy có điểm đứt trên thân, đường kính trong 0.013 inch | Cái
555 | Ống thông hút huyết khối có phần khung làm từ nitinol, thiết kế dạng vòng xoắn lò xo kết hợp lưới đan, đường kính trong 0.068 và 0.071 inch | Cái
556 | Ống thông can thiệp mạch thần kinh. Đường kính trong: 0.017, 0.027, 0.0445 inch | Cái
557 | Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não, cấu tạo phối hợp vòng xoắn và sợi bện. Đường kính 0,055 inch, chiều dài 125cm, đầu thẳng | Cái
558 | Dụng cụ cắt coil bằng cơ, tương thích với coil mạch não 0.010 inch | Cái
559 | Keo sinh học nút dị dạng động tĩnh mạch não, dạng lỏng Co-polymer và iodine | Lọ
560 | Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch não, không phủ gel, siêu mềm các cỡ | Cái
561 | Vòng xoắn kim loại nút mạch não, hệ thống cắt bằng cơ học | Cái
562 | Khóa nối chữ Y dùng trong thủ thuật chụp chẩn đoán và can thiệp mạch máu não và ngoại biên | Cái
563 | Dụng cụ cố định xương | Cái
564 | Dụng cụ mở đường bằng coil kim loại dài 11cm | Cái
565 | Dung dịch Glutaraldehyde 0,65% | Chai
566 | Gel siêu âm | Can
567 | Stent lấy huyết khối dạng chuỗi các khung lồng các cỡ | Cái
568 | Giá đỡ mạch thần kinh làm bằng nitinol và có khả năng tự bung, sợi đẩy có đường kính 0.018 inch và dài 200 cm | Cái
569 | Giấy lọc hóa chất | Hộp
570 | Xanh methylen | Gram
571 | Glycerin | KG
572 | Kali chloride | Kg
573 | Kaolin | Kg
574 | Kẽm oxit | gram
575 | Lưỡi dao tiệt trùng các cỡ | Cái
576 | Môi trường chuyên chở H. pylori | Cái
577 | Nắp sữa y tế | Cái
578 | Natri bicarbonat | KG
579 | Vaselin | Kg
580 | Natri chloride | KG
581 | Natribicarbonat 5% | Chai
582 | Nẹp cổ cứng | Cái
583 | Nẹp cố định chấn thương ngoài, cỡ 140 mm x 760 mm | Cuộn
584 | Nẹp cổ mềm các cỡ | Cái
585 | Nẹp nhôm ngón tay 3 chân | Cái
586 | Nẹp nhôm ngón tay 4 chân | Cái
587 | Nẹp nối ngang | Cái
588 | Nẹp phẫu thuật xương bản nhỏ cẳng tay | Cái
589 | Nẹp xương đùi cho vít 4.5mm 7, 8, 9, 10 lỗ | Cái
590 | Nẹp xương đùi từ 1 đến 6 | Cái
591 | Nút đậy quả lọc thận | Cái
592 | Ống lấy dịch phế quản qua nội soi | Cái
593 | Ống lấy mẫu 3.0 mL | Gói
594 | Ống mao quản hematocrite | Que
595 | Ống thông Pezzer | Cái
596 | Phin lọc vi khuẩn và tiểu phân nhỏ (5µm) trong dung dịch tiêm | Cái
597 | Que thử hóa học màu đỏ nhận dạng H2O2, chuyển từ đỏ sang vàng sau khi test | Que
598 | Que thử áp suất nồi hấp | Que
599 | Tấm lưới thoát vị tự tiêu 11 x 13.5 cm | Miếng
600 | Tạp dề y tế 80cm x 120cm | Cái
601 | Tạp dề y tế tiệt trùng | Cái
602 | Tay dao đầu cong phủ chống dính, ngàm lớn, dùng mổ hở | Cái
603 | Tay dao đầu cong phủ chống dính, ngàm lớn, dùng mổ nội soi | Cái
604 | Test thử nồng độ Peracetic acid | Test
605 | Test tồn dư hóa chất Peroxide | Test
606 | Trocar nhựa các cỡ (5mm, 11mm, 12mm), không dao, tách cơ không cắt cơ, dài 100mm | Cái
607 | Túi chứa dịch 5 lít | Cái
608 | Túi chứa nước tiểu 100ml | Cái
609 | Túi chườm nóng | Cái
610 | Túi dự trữ oxy các cỡ | Cái
611 | Túi đựng bệnh phẩm nội soi 10x14 cm | Cái
612 | Túi đựng bệnh phẩm nội soi 7 cm x 11cm | Cái
613 | Van tim 3 lá | Cái
614 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng cong hình hạt đậu, vật liệu PEEK các cỡ | Cái
615 | Xi măng sinh học có kháng sinh | Hộp
616 | Vít vỏ xương 3.5mm dài các cỡ | Cái
617 | Vít vỏ xương 4.5mm dài các cỡ | Cái
618 | Vít xương xốp 6.5mm, ren 32mm, dài các cỡ | Cái
619 | Áo choàng chống dịch cấp độ 2 - 3 món | Bộ
620 | Trang phục chống dịch cấp độ 4 - 7 món | Bộ
621 | Khẩu trang y tế | Cái
622 | Tấm chắn giọt bắn | Cái
623 | Kháng thể đơn dòng CD1a dòng 010 dạng cô đặc | Lọ
624 | Kháng thể đơn dòng CD68 dòng KP1 dạng cô đặc | Lọ
625 | Kháng thể đơn dòng CD99 | Lọ
626 | Kháng thể đa dòng CD117 dạng cô đặc | Lọ
627 | Kháng thể đơn dòng GFAP dòng 6F2 dạng cô đặc | Lọ
628 | Kháng thể đơn dòng EMA dòng E29 dạng cô đặc | Lọ
629 | Kháng thể đơn dòng INI-1 | Lọ
630 | Kháng thể đơn dòng CD45 LCA dòng 2B11 + PD7/26 dạng cô đặc | Lọ
631 | Kháng thể đơn dòng NSE dòng BBS/NC/VI-H14 dạng cô đặc | Lọ
632 | Kháng thể đơn dòng OCT3/4 dòng N1NK dạng pha sẵn | Lọ
633 | Kháng thể đơn dòng Synaptophysin dòng DAK-SYNAP dạng pha sẵn | Lọ
634 | Kháng thể đa dòng S100 dạng pha sẵn | Lọ
635 | Kháng thể đơn dòng CK AE1/AE3 dòng AE1/AE3 dạng cô đặc | Lọ
636 | Kháng thể đơn dòng Desmin dòng D33 dạng cô đặc | Lọ
637 | Kháng thể đơn dòng Myogenin dòng F5D dạng pha sẵn | Lọ
638 | Kháng thể đơn dòng Vimentin dòng V9 dạng pha sẵn | Lọ
639 | Kháng thể đơn dòng Calretinin dòng DAK-Calret 1 dạng pha sẵn | Lọ
640 | Choline transporter | Lọ
641 | Bộ kit hỗ trợ nhuộm hóa mô miễn dịch | Kit
642 | Dung dịch pha loãng kháng thể. Thành phần: Đệm Tris, pH 7.2, chứa 15 mmol/L sodium azide và protein | Chai
643 | Cảm biến đo oxy máu não, không xâm lấn cho người lớn, trẻ em dùng cho máy Invos | Cái
644 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, loại dùng một lần tương thích với máy Nonin | Cái
645 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy Nonin | Cái
646 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng một lần tương thích với máy hãng Nellcor | Cái
647 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy hãng Nellcor | Cái
648 | Cảm biến đo SPO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy Masimo | Cái
649 | Cảm biến SPO2 sơ sinh, dùng một lần tương thích với máy Accuro | Cái
650 | Cảm biến SPO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy Accuro | Cái
651 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng một lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | Cái
652 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | Cái
653 | Bao đo huyết áp các cỡ, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | Cái
654 | Bẫy nước của module EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | Cái
655 | Cáp điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | Cái
656 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng một lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái
657 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái
658 | Cáp nối đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái
659 | Bao đo huyết áp các cỡ, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái
660 | Cáp đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái
661 | Cáp nối đo điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái
662 | Dây điện tim 3 điện cực tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái
663 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Philips | Cái
664 | Bao đo huyết áp các cỡ, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Philips | Cái
665 | Dây điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Philips | Cái
666 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Criticare | Cái
667 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Datex Ohmeda/GE | Cái
668 | Dây điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Datex Ohmeda/GE | Cái
669 | Cáp điện tim tương thích với máy điện tim hãng Ohmeda/GE | Cái
670 | Cáp điện tim tương thích với máy điện tim hãng Suzuken | Bộ
671 | Cáp điện tim 6 đầu, tương thích với máy điện tim hãng Nihon Kohden | Bộ
672 | Điện cực kẹp chi tương thích với máy điện não hãng Nihon Kohden | Bộ
673 | Bộ dây điện não điện cực đĩa, tương thích máy điện não hãng Nihon Kohden | Bộ
674 | Bộ dây đo điện tim (bo và kẹp tứ chi ) | Bộ
675 | Dây shock tim (trong) tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden | Cái
676 | Cảm biến nhiệt độ tương thích với lồng ấp Atom | Cái
677 | Cảm biến nhiệt độ tương thích với lồng ấp Fisher Paykel | Cái
678 | Cảm biến nhiệt độ tương thích với lồng ấp Medix | Cái
679 | Bẫy nước tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus) | Cái
680 | Cảm biến dòng khí tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus) | Cái
681 | Bộ dây thở máy thở cao tần dùng nhiều lần tương thích với thiết bị hãng Drager (Model: Babylog VN600) | Bộ
682 | Bộ dây thở máy thở cao tần dùng nhiều lần tương thích với thiết bị hãng Metran (Model: R100) | Bộ
683 | Màng rung cao tần tương thích với thiết bị hãng Metran (Model: R100) | Cái
684 | Bộ dây thở máy thở cao tần dùng nhiều lần, tương thích với máy hãng Acutronic Medical (Model: fabian HFO.i) | Bộ
685 | Bẫy nước dùng nhiều lần dùng cho bộ dây thở silicone | Cái
686 | Bộ dây thở silicone 2 bẫy nước dùng nhiều lần | Bộ
687 | Bộ dây tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Wilamed | Bộ
688 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 | Bộ
689 | Bộ lọc khí thở ra dùng 1 lần (sơ sinh và trẻ em), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 và 980 | Bộ
690 | Bộ lọc khí thở ra dùng 1 lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 980 | Bộ
691 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 980 | Bộ
692 | Lọc khí thở vào dùng nhiều lần, tương thích máy giúp thở Bennett 840 và 980 | Cái
693 | Đế gắn lọc thở ra tương thích với máy thở Bennett 840 | Cái
694 | Lọc khí thở ra dùng nhiều lần tương thích máy giúp thở hãng GE (Model: R860) | Cái
695 | Cảm biến đo nhiệt độ hậu môn dùng trong máy làm lạnh Criticol | Cái
696 | Cảm biến đo nhiệt độ ngoài da dùng trong máy làm lạnh Criticol | Cái
697 | Gel dán đo điện não | Túp
698 | Gel rửa trong máy làm lạnh Criticol | Túp
699 | Giấy in biểu đồ lò EO | Cuộn
700 | Giấy in biểu đồ lò hấp | Cuộn
701 | Giấy in biểu dồ lò hấp Plasma, hãng 3M (Model: STERAD100) | Cuộn
702 | Giấy in cho máy điện tim 6 cần (FQW 110-2-140 hoặc tương đương) | Xấp
703 | Giấy in nhiệt cho máy đo khúc xạ tự động size 57mm | Cuộn
704 | Giấy in nhiệt cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân (FQS-50-3-100 hoặc tương đương) | Xấp
705 | Giấy in nhiệt cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân hãng Advance (hoặc tương đương) | Cuộn
706 | Giấy in nhiệt cho máy rửa dụng cụ | Cuộn
707 | Giấy in nhiệt dùng cho máy điện tim, các cỡ | Cuộn
708 | Giấy in sử dụng cho máy C-arm, kích thước 210mmx25m | Cuộn
709 | Giấy in sử dụng cho máy siêu âm 110mm*20m | Cuộn
710 | Ruy băng mực in cho máy hấp | Cái
711 | Kềm sinh thiết Radial Jaw™4 (1.8mm -160cm) dùng cho dạ dày | Cái
712 | Nắp trocar | Cái
713 | Van trocar đa năng | Cái
714 | Cán đèn NKQ ánh sáng lạnh | Cái
715 | Bòng đèn nội khí quản ánh sáng lạnh | Cái
716 | Bòng đèn nội khí quản ánh sáng thường | Cái
717 | Lưỡi đặt NKQ ánh sáng lạnh | Cái
718 | Lưỡi đặt NKQ ánh sáng thường | Cái
719 | Bình cầu thủy tình 1 lít dùng pha chế môi trường (Duran) | Cái
720 | Giấy dầu 80x100 cm | Tấm
721 | Giấy thấm nước sử dụng thấm nước sau nhuộm lam 50x60 cm | Tấm
722 | Ống đong thủy tinh trong suốt 1000ml | Cái
723 | Pipet 0,1-2 µl | Cái
724 | Pipet 10 µl | Cái
725 | Pipet 100 µl | Cái
726 | Pipet 50 µl | Cái
727 | Bóp bóng 250ml (Ambubag + Peepval) | Bộ
728 | Bóp bóng 500ml (Ambubag + Peepval) | Bộ
729 | Bóp bóng 900ml (Ambubag + Peepval) | Bộ
730 | Càng Van PEEP dùng nhiều lần | Cái
731 | Van PEEP dùng nhiều lần | Cái
732 | Túi dự trữ oxy loại lớn | Cái
733 | Túi dự trữ oxy loại nhỏ | Cái
734 | Bao đo huyết áp cơ, loại 2 dây, các cỡ | Cái
735 | Bộ đo huyết áp bằng cơ | Bộ
736 | Túi tăng áp lực dịch truyền 500ml | Bộ
737 | Bóng gây mê các cỡ | Cái
738 | Canulla các cỡ | Cái
739 | Canulla thở oxy lưu lượng cao/ thấp tương thích với máy thở không xâm lấn (NIV) | Cái
740 | Co nối các loại dùng nhiều lần | Cái
741 | Dây silicone cho bộ dây thở dài 30cm | Cái
742 | Mặt nạ gây mê các cỡ | Cái
743 | Túi gây mê dùng nhiều lần, dung tích 0.5L | Cái
744 | Vôi soda cho gây mê | KG
745 | Đầu điện cực kim Bissinger | Cái
746 | Đầu đốt (đơn cực, lưỡng cực, kết hợp đơn cực lưỡng cực), lưỡi dao mổ điện, dao mổ laser, dao mổ siêu âm, dao mổ plasma, dao radio, dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao và dây dao) | Cái
747 | Dây cáp lưỡng cực Bowa | Cái
748 | Kẹp lưỡng cực | Cái
749 | Kẹp lưỡng cực chống dính | Cái
750 | Kẹp lưỡng cực chống dính, đầu tip titanium | Cái
751 | Kìm kẹp clip Polymer mổ nội soi cỡ ML, dài 33cm, đường kính 0,5cm, kẹp clip cỡ ML | Cái
752 | Tấm điện cực plate | Miếng
753 | Tấm điện cực trung tính REM | Cái
754 | Tấm Plaque điện cực | Cái
755 | Áp kế chữ U | Cái
756 | Bình dẫn lưu | Bộ
757 | Bình hút dịch các cỡ | Cái
758 | Bộ lọc nước (Đầu lọc nước rửa tay diệt khuẩn) | Cái
759 | Bóng đèn cực tím các cỡ | Cái
760 | Bóng đèn hồng ngoại GE | Cái
761 | Dao cắt cơ vòng ERCP loại 3 lumen | Cái
762 | Đầu phun khí dung SOLO | Cái
763 | Dây dẫn hướng 0.025" | Cái
764 | Dây Silicon các cỡ | Mét
765 | Đèn Clar | Cái
766 | Đèn đọc phim Xquang các cỡ | Cái
767 | Giá nhuộm lam thủy tinh | Cái
768 | Giấy lau kính hiển vi 90*72mm | Hộp
769 | Giấy Parafin (10cm*38m) | Cuộn
770 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt | Cái
771 | Lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | Cái
772 | Lưỡi dao bào da | Cái
773 | Lưỡi tông đơ điện 3M PT | Cái
774 | Lưu lượng kế 15L/phút, loại air hoặc oxy | Cái
775 | Lưu lượng kế Oxy (1L) | Cái
776 | Nệm chống loét | Cái
777 | Lưỡi cưa xương ức | Cái
778 | Ống đong 250ml | Cái
779 | Ống nghe Yamasu Nhật | Cái
780 | Thớt đỡ da cán da | Hộp
781 | Bộ cắt chỉ | Bộ
782 | Bộ khâu vết thương | Bộ
783 | Bộ thay băng | Bộ
784 | Bộ thông tiểu | Bộ
785 | Bộ tiểu phẫu | Bộ
786 | Chén chum inox | Cái
787 | Giỏ đựng vật nhọn lớn | Cái
788 | Giỏ đựng vật nhọn nhỏ | Cái
789 | Hộp đựng gòn | Cái
790 | Hộp gòn inox | Cái
791 | Hộp Inox đựng DC nội soi | Cái
792 | Hộp Inox đựng đồ hấp | Cái
793 | Hộp Inox đựng đồ hấp 2 đai | Cái
794 | Hộp lưu mẫu | Cái
795 | Kềm Magill 20cm | Cái
796 | Kềm Magill 25cm | Cái
797 | Kềm vuốt ống dẫn lưu | Cái
798 | Kéo cắt băng 16cm | Cái
799 | Kéo cắt chỉ cong | Cái
800 | Kéo Mayo | Cái
801 | Kéo Metzenbaum | Cái
802 | Kéo nhọn cong | Cái
803 | Kéo nhọn thẳng | Cái
804 | Kẹp phẫu tích các loại 200 | Cái
805 | Kẹp phẫu tích các loại 240 | Cái
806 | Khay inox các cỡ | Cái
807 | Khay inox đựng thuốc | Cái
808 | Mâm dụng cụ | Cái
809 | Mâm inox các cỡ | Cái
810 | Nhíp có mấu | Cái
811 | Nhíp không mấu | Cái
812 | Ruột kéo Metzenbaum | Cái
813 | Ruột kẹp Clickline | Cái
814 | Ruột kẹp Kelly | Cái
815 | Ruột kẹp phân tích | Cái
816 | Vít xương | Cái
817 | Đầu chụp mũi khoan | Cái
818 | Lưỡi cưa các loại | Cái
819 | Mũi cắt sọ các cỡ | Cái
820 | Mũi cắt sọ não thẳng (MUI005) | Cái
821 | Mũi khoan mài dài | Cái
822 | Mũi khoan mài kim cương | Cái
823 | Mũi khoan mài kim cương hình tròn, dài 10cm, đường kính từ 1 - 6mm | Cái
824 | Mũi khoan mài kim cương làm nội soi u tuyến yên dài 120mm, đường kính từ 2 - 4.5mm | Cái
825 | Mũi khoan phá hình que diêm, dài 8cm, đường kính từ 1.7 - 2.2mm | Cái
826 | Mũi khoan phá hình trái khế | Cái
827 | Mũi khoan phá hình tròn, dài 10cm, đường kính từ 1 - 6mm | Cái
828 | Mũi khoan sọ não | Cái
829 | Mũi khoan tạo lỗ loại Legend, đường kính từ 1 - 2mm | Cái
830 | Mũi khoan tạo lỗ xương sọ | Cái
831 | Mũi khoan tự dừng, dùng một lần, đường kính 11mm | Cái
832 | Mũi khoan tự dừng, dùng một lần, đường kính 8mm | Cái
833 | Mũi mài đầu diêm 2.2mm | Cái
834 | Mũi mái hạt dẻ (MUI004) | Cái
835 | Mũi mài hạt dẻ 6.4mm | Cái
836 | Mũi mài Lindemann 1.65mm (MUI001) | Cái
837 | Mũi mài trái khế 1.0mm | Cái
838 | Mũi mài trái khế 2.0mm | Cái
839 | Mũi mài trái khế 4.0mm | Cái
840 | Bộ chọc dò | Bộ
841 | Bộ dây đo áp lực hậu môn trực tràng | Bộ
842 | Thùng rác inox | Cái
843 | Cây treo dịch truyền | Cây
844 | Giấy in nhiệt | Cuộn
845 | Kềm phẩu tích quang học răng cá sấu | Cái
846 | Kềm phẩu tích quang học dùng gắp dị vật | Cái
847 | Kềm phẫu tích quang học dùng gắp đậu phộng | Cái
848 | Ống soi Optic đường kính 6mm, dài 180mm, 0 độ | Cái
849 | Cần soi treo thanh quản: chest support for adults ( 50-101-00) | Cái
850 | Sickle knite: straight edge( 50-310-23) | Cái
851 | Sickle knite: curved edge( 50-311-23) | Cái
852 | Micro laryngeal forceps: round cups 4.0mm : straight (50-512-01) | Cái
853 | Micro laryngeal forceps: round cups 2.0mm : straight (50-510-01) | Cái
854 | Micro laryngeal forceps: round cups 2.0mm : right curved (50-510-03) | Cái
855 | Micro laryngeal forceps: round cups 2.0mm : left- curved (50-510-04) | Cái
856 | Micro laryngeal scissors, conicoal shaft (1,0-2,0mm): straight(50-570-23) | Cái
857 | Wigand polyp- grasping forceps, 60độ angled 11,5 cm(20-236-00) | Cái
858 | Retrogracle opening, antrum polyp grasping forceps, extralong shaft curved, 10cm(30-310-02) | Cái
859 | Spuhenoid sinus circular punch 16cm (30-422-35) | Cái
860 | Hartmann ear forceps, straight(10-276-00) | Cái
861 | Troeltsh dressing forceps 2.0 mm(10-274-02) | Cái
862 | Hartmann ear forceps, 8cm (10-278-02) | Cái
863 | Wullstein retractor , 13cm (10-420-16) | Cái
864 | Ống tai Optic đường kính 2,7mm, dài 110mm, 0 độ | Cái
865 | Ear scissors (10-705-06) | Cái
866 | Ống chích Inox | Cái
867 | Kẹp kim | Cái
868 | Kelly cong | Cái
869 | Kéo cắt chỉ cong | Cái
870 | Tay khoan Hight Speed | Cái
871 | Mũi tròn | Cái
872 | Mũi trụ | Cái
873 | Mũi ngọn lửa | Cái
874 | Kìm kẹp clip mổ mở cỡ Micro, dài 20cm , cong 20 độ . Mã : 537081 | Cái
875 | Kìm kẹp clip Polymer 0301-03ML. Size :ML ( mổ hở) màu xanh . Mã :544170 | Cái
876 | Kìm kẹp clip Polymer 0301-03L. Size :L ( mổ hở) màu tím . Mã : 544180 | Cái
877 | Kìm kẹp clip Polymer 0301-03XL. Size :XL ( mổ hở) màu đồng . Mã : 544191 | Cái
878 | Ống soi quang học Hopkins, góc soi nghiên 45 độ ,Đường kính 10mm dài 31cm .mã 26003FA | Cái
879 | Dây dẫn sáng bằng sợi quang đầu nối thẳng , đường kính 4.8mm , dài 250cm mã :495NCS | Cái
880 | Hộp đựng ống soi niêu đạo bằng plastic | Cái
881 | Hộp đựng ống soi bằng Plastic có nắp đậy.kích thước 446*90*45mm . Mã :39301BS | Cái
882 | Trocar kim loại trơn, cỡ 6mm có khóa luer dài 10cm , mã 30160GZG sử dụng nhiều lần | Bộ
883 | Trocar kim loại trơn ,cở 10mm | Bộ
884 | Ruột kẹp Kelly hàm hoạt động đôi cỡ 5mm dài 36cm . Mã 33310ML ( nội soi ) | Cái
885 | Ruột kéo căt mô Metzenbaum hàm cong cỡ 5mm dài 36mm , hàm hoạt động đôi . Mã :34310MS ( nội soi) | Cái
886 | Kẹp phẫu tích dùng kẹp ruột , cỡ 5mm dài 36mm hàm hoạt động đôi . Mã : 33310CK ( nội soi) | Cái
887 | Van trocar đa năng 11mm . Mã 30103M1 | Cái
888 | Van trocar đa năng 6mm . Mã : 30160M1 | Cái
889 | Ống vỏ ngoài cách điện .mã :33300 | Cái
890 | Dụng cụ cưa xương ức | Cái
891 | Đầu camera | Cái
892 | áo chì | Bộ
893 | Hộp đựng dụng cụ dài 553 ngan 272 cao 220 của công ty KLS martin | Cái
894 | Hộp đựng dụng cụ clam mạch máu dài 448 ngan 272 cao 122 của công ty KLS martin | Cái
895 | Kềm gấp sinh thiết nội soi , dùng cho ống soi niệu 9.5 F | Cái
896 | Cáp cảm biến EtC02/ máy Nihon | Cái
897 | Nhiệt kế tự động | Cái
898 | Nhiệt ẩm kế tự động | Cái
899 | Rugine ( cây tắch mang xương ) các cỡ | Cái
900 | Kẹp giữ xương các cở | Cái
901 | Cây luồn chỉ | Cái
902 | Kềm giữ xương Lambotte | Cái
903 | Nâng xương mũi nhọn | Cái
904 | Kéo cắt chỉ thép | Cái
905 | Mũi khoan xương các cỡ | Cái
906 | Tournevit các cỡ 2.5, 3.5, 4.5 | Cái
907 | Cây dùi xương tam giác | Cái
908 | Búa xương các cỡ | Cái
909 | Banh bột bàn rộng - bàn nhỏ | Cái
910 | Kềm rút kim đầu nhọn | Cái
911 | Kềm rút kim cộng lực | Cái
912 | Kềm bẫy xương Hohnman | Cái
913 | Kềm giữ xương Kern | Cái
914 | Đục xương các cỡ | Cái
915 | Kềm giữ xương Farabuef có khóa | Cái
916 | Giò gà giữ xương 12cm, 18cm, 22cm | Cái
917 | Cán da0 bào da | Cái
918 | Bộ dụng cụ đóng đinh dẻo | Cái
919 | Kelly thẳng 140 mm | Cây
920 | Mâm tiêm Inox 13*22*2 cm | Cái
921 | Mâm sâu 13*22*3 cm | Cái
922 | Móc dụng cụ | Cái
923 | Nhíp tĩnh mạch trung ương cong | Cây
924 | Nhíp tĩnh mạch trung ương thẳng | Cây
925 | Thùng một đai Inox | Cái
926 | Thùng Inox chữ nhật (thùng đựng áo mổ) | Cái
927 | Thùng đựng gạc | Cái
928 | Sonde Canalle (sonde cánh bướm) | Cây
929 | Porte Aiguille | Cây
930 | Cân nằm( điện tử) có thước đo chiều dài trẻ | Cái
931 | Hộp Aesculap | Cái
932 | Đèn cực tím | Cái
933 | Rổ Germany | Cái
934 | Cán dao Aesculap | Cái
935 | Kẹp băng sát khuẩn thẳng 18cm | Cái
936 | Kẹp bóc tách 17,5cm | Cái
937 | Kẹp mạch máu 16,5cm | Cái
938 | Clamp Germany | Cái
939 | Kẹp mạch máu | Cái
940 | Kẹp phẫu tích có răng 15cm | Cái
941 | Kẹp phẫu tích có răng 18cm | Cái
942 | Kẹp phẫu tích 18cm | Cái
943 | Kẹp phẫu tích (Aesculap) | Cái
944 | Kéo Aesculap | Cái
945 | Kẹp mang kim 16cm | Cái
946 | Kẹp mang kim 20,5cm | Cái
947 | Kẹp mạch máu cong 14cm | Cái
948 | Kẹp mạch máu cong 12cm | Cái
949 | Chén lớn | Cái
950 | Chén nhỏ | Cái
951 | Chổi vệ sinh dụng cụ | Cái
952 | Gương soi thanh quản | Bộ
953 | Mặt gương khám răng hàm mặt | Cái